## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中医院住院楼修缮工程 | [5 empty] | 第1页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
住院楼9楼905、907洗手间门口瓷砖脱落
1 | 011604002001 |  | 立面抹灰层拆除 | 1、瓷砖瓷砖脱落拆除基层 2、垃圾清运 | m2 | 5.500
2 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 | 1、地面成品保护 | 项 | 1.000
3 | 011204003001 |  | 块料墙面 | 1、重新抹灰贴砖 | m2 | 5.500
住院楼9楼903洗手间地砖空鼓、脱落、渗水
4 | 011707007004 |  | 已完工程及设备保护 | 1、地面成品保护 | 项 | 1.000
5 | 011602001001 |  | 地板打拆（挖深箱） | 1、地板打拆（挖深箱） 2、垃圾清运 | m2 | 6.800
6 | 031004006001 |  | 大便器 | 1、拆、装马桶 | 组 | 1.000
7 | 010904002001 |  | 楼(地)面涂膜防水 | 1、黑豹品牌专用防水胶 | m2 | 6.800
8 | 010103001001 |  | 回填方 | 1、沉箱回填 | m2 | 6.800
9 | 011102003001 |  | 块料楼地面 | 1、300*600防滑地砖，填缝 | m2 | 6.800
10 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1、联塑品牌排水管 | m | 3.000
11 | 031004014001 |  | 给、排水附(配)件 | 1、地漏安装 | 个/组 | 1.000
住院楼八楼心病科808
12 | 011613002001 |  | 玻璃拆除 | 1、拆除破碎外墙窗户玻璃 2、垃圾清运 | m2 | 0.420
13 | 010807001001 |  | 外墙窗(安装玻璃) | 1、安装原规格双层中空钢化玻璃，专 | m2 | 0.420
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中医院住院楼修缮工程 | [5 empty] | 第2页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
用防水防晒玻璃胶
住院楼七楼儿科715
14 | 011301001001 |  | 天花顶漏水修复 | 1、漏水区域恢复修补 | m2 | 3.000
15 | 011301001002 |  | 漏水点处理 | 1、管口防水胶布，螺栓锁紧 | 个 | 2.000
住院楼七楼儿科护士站漏水维修
16 | 011301001003 |  | 天花排水管维修（堵漏） | 1、活动接头胶水安装 | 个 | 1.000
17 | 011606003001 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、石膏板渗水拆除 | m2 | 2.500
18 | 011707007006 |  | 已完工程及设备保护 | 1、地面成品保护 | 项 | 1.000
19 | 011302001001 |  | 吊顶天棚 | 1、木板打底，封石膏板 | m2 | 2.500
20 | 011406001004 |  | 抹灰面油漆 | 1、腻子粉三遍 2、底漆一遍面漆两遍，立邦（多乐士）净味五合一油漆 | m2 | 16.000
住院楼六楼脾胃病科小晾衣区封窗
21 | 010807001002 |  | 封窗 | 1、主型材标准型1.6铝合金框，6厘钢化玻璃 2、两个开启扇 | m2 | 5.300
22 | 010802004001 |  | 铁皮转印门 | 1、铁皮转印门920*1955 2、按原材料颜色定制 | m2 | 1.799
住院楼五楼茶水间、护士站天花、
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中医院住院楼修缮工程 | [5 empty] | 第3页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
走道翻新
23 | 011608001001 |  | 铲除油漆面 | 1、铲除原面层 2、垃圾清运 | m2 | 226.000
24 | 011707007002 |  | 已完工程及设备保护 | 1、地面成品保护 | 项 | 1.000
25 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 | 1、刷界面剂 2、腻子粉三遍 3、底漆一遍面漆两遍，立邦（多乐士）净味五合一油漆 | m2 | 226.000
住院楼四楼外一科晾衣区外墙玻璃
26 | 011613002002 |  | 外墙玻璃更换 | 1、更换外墙玻璃 2、高空作业 | m2 | 0.580
住院楼二楼胃镜室过道天花顶
27 | 011608001002 |  | 铲除油漆面 | 1、铲除天花原面层 2、垃圾清运 | m2 | 118.000
28 | 011707007003 |  | 已完工程及设备保护 | 1、地面成品保护 | 项 | 1.000
29 | 011406001002 |  | 抹灰面油漆 | 1、刷界面剂 2、腻子粉三遍 3、底漆一遍面漆两遍，立邦（多乐士）净味五合一油漆 | m2 | 118.000
门诊三楼名医馆2诊室
30 | 011406001003 |  | 抹灰面油漆 | 1、墙面裂缝修复 | m | 6.000
门诊四楼417室窗户玻璃更改
31 | 011613002003 |  | 外墙玻璃更换 | 1、更换玻璃 | m2 | 0.592
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中医院住院楼修缮工程 | [5 empty] | 第4页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
一楼中药房墙体脱落维修
32 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 1、墙面铲灰 | m2 | 8.000
33 | 011406001005 |  | 抹灰面油漆 | 1、刷界面剂 2、腻子粉三遍 3、底漆一遍面漆两遍，立邦（多乐士）净味五合一油漆 | m2 | 23.000
34 | 011707007007 |  | 已完工程及设备保护 | 1、地面成品保护 | 项 | 1.000
输血科地胶铺设
35 | 011101005001 |  | 自流坪楼地面 | 1、刷界面剂 2、水泥环氧自流 | m2 | 56.000
36 | 011103001001 |  | 橡胶板楼地面 | 1、2MM专用地胶，颜色待定 | m2 | 56.000
骨二科地胶修补
37 | 011605001001 |  | 平面块料拆除 | 1、局部地胶切割拆除 | m2 | 68.000
38 | 011103001002 |  | 橡胶板楼地面 | 1、2MM专用地胶修复，颜色待定 | m2 | 68.000
手术室过道地胶修复
39 | 011103001003 |  | 橡胶板楼地面 | 1、2MM专用地胶修复，颜色待定 | m | 130.000
门诊四楼屋面漏水维修
40 | 穗010609001001 |  | 钢屋面板 | 1、304不锈钢板面，增加衔接部，螺丝孔防水处理 | m | 145.000
41 | 粤R2-2-141001 |  | 维修工程 新旧水管断管接水 新旧水管断管接水 主管公称 | 1、在低位处开孔，让水流顺畅 | 组 | 4.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中医院住院楼修缮工程 | [5 empty] | 第5页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
直径(80mm以内)
42 | 031001006002 |  | 塑料管 | 1、从新开孔处接管，引流到原排水管 | m | 46.000
43 | 031001003001 |  | 不锈钢管 | 1、304国标不锈钢，人工高空拆、装 | m | 28.000
44 | 031001001001 |  | 排水槽清洗 | 1、人工清洗水渍污渍 2、涂专用防晒防水材料 | m | 36.000
公共区域地砖空鼓脱落
45 | 011604001001 |  | 住院部四楼妇产科、名医堂 | 1、地砖空鼓拆除 2、重新贴800*800地砖 | m2 | 28.800
46 | 011604001002 |  | 二楼手术电梯口地砖 | 1、地砖空鼓拆除 2、重新贴800*800地砖 | m2 | 24.400
47 | 011604001003 |  | 电生理检查室过道 | 1、地砖空鼓拆除 2、重新贴800*800地砖 | m2 | 8.840
48 | 011604001004 |  | 医学检验科多功能自动打印机前 | 1、地砖空鼓拆除 2、重新贴800*800地砖 | m2 | 11.200
49 | 011604001005 |  | 二楼食堂连廊 | 1、地砖空鼓拆除 2、重新贴800*800地砖 | m2 | 15.400
50 | 011604001006 |  | 输血科过道 | 1、地砖空鼓拆除 2、重新贴800*800地砖 | m2 | 8.200
51 | 011604001007 |  | 名医诊室5门口走道 | 1、地砖空鼓拆除 2、重新贴800*800地砖 | m2 | 15.800
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中医院住院楼修缮工程 | [5 empty] | 第6页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
52 | 011604001008 |  | 党员活动室门口 | 1、地砖空鼓拆除 2、重新贴800*800地砖 | m2 | 9.600
53 | 011707007008 |  | 已完工程及设备保护 | 1、地面成品保护 | 项 | 1.000
一楼西药房
54 | 011707007009 |  | 已完工程及设备保护 | 1、地面成品保护 | 项 | 1.000
55 | 011210006001 |  | 其他隔断 | 1、龙骨、专用防潮石膏板,玻璃隔断处木方、木板打底 | m2 | 47.000
56 | 011406003001 |  | 满刮腻子 | 1、批腻子粉三遍 | m2 | 85.000
57 | 011406001006 |  | 抹灰面油漆 | 1、底漆一遍面漆两遍，立邦（多乐士）净味五合一油漆 | m2 | 108.000
58 | 011105006001 |  | 金属踢脚线 | 1、铝合金踢脚线 | m | 22.800
59 | 010802004002 |  | 防盗门 | 1、880*1980不锈钢防盗门 | m2 | 1.000
负一楼GCP档案室
60 | 011707007010 |  | 已完工程及设备保护 | 1、地面成品保护 | 项 | 1.000
61 | 011609002001 |  | 隔断隔墙拆除 | 1、拆原玻璃隔断 | m2 | 8.400
62 | 011210006002 |  | 其他隔断 | 1、龙骨、专用防潮石膏板,玻璃隔断处木方、木板打底 | m2 | 8.500
63 | 011105006002 |  | 金属踢脚线 | 1、铝合金踢脚线 | m | 5.000
64 | 011201001002 |  | 墙面一般抹灰 | 1、墙面修补 | m2 | 8.000
65 | 011406003002 |  | 满刮腻子 | 1、批腻子粉三遍 | m2 | 17.000
66 | 011406001007 |  | 抹灰面油漆 | 1、底漆一遍面漆两遍，立邦（多乐 | m2 | 85.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中医院住院楼修缮工程 | [5 empty] | 第7页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
士）净味五合一油漆
67 | 010802004003 |  | 防盗门 | 1、880*1980不锈钢防盗门 | m2 | 1.000
负一楼GCP伦理档案室
68 | 粤R1-4-32001 |  | 天花渗水补漏 | 1、在墙体开洞，给横梁和渗水点高压注入防水胶，修复回墙体 | 项 | 1.000
69 | 011302001002 |  | 吊顶天棚 | 1、600*600天花板 | m2 | 18.000
70 | 030412001002 |  | 天花吸顶灯 | 1、600*600 48Wled灯 | 套 | 3.000
71 | 011101005002 |  | 自流坪楼地面 | 1、刷界面剂 2、水泥环氧自流 | m2 | 18.000
72 | 011103001004 |  | 橡胶板楼地面 | 1、2MM专用地胶，颜色待定 | m2 | 18.000
73 | 011102003002 |  | 块料楼地面 | 1、门槛石铺贴 | m | 0.780
临床科室（受试者接待室+医疗器械/资料储存室）
74 | 011612002001 |  | 卫生洁具拆除 | 1、拆洗手台 2、垃圾清运 | 套/个 | 1.000
75 | 011301001004 |  | 封堵进、排水管 | 1、楼下天花上剪断封堵回去，地面做修复 | 项 | 1.000
76 | 011408001001 |  | 墙纸裱糊 | 1、贴防窥磨砂膜 | 个 | 6.000
77 | 010810001001 |  | 窗帘 | 1、卷轴窗帘安装 | 个 | 2.000
78 | 010805005001 |  | 全玻自由门 | 1、960*2000玻璃门 2、10mm钢化玻璃，五金配件，带锁头 | 樘 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中医院住院楼修缮工程 | [5 empty] | 第8页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
79 | 030408008001 |  | 防火堵洞 | 1、消防总管关水，堵头封堵 | 处 | 8.000
80 | 030901013001 |  | 灭火器 | 1、悬挂干粉灭火器 | 具/组 | 8.000
81 | 030904001001 |  | 消防系统 | 1、烟感器 2、报警触动系统及布线 | 项 | 1.000
下角院区老年病科（康养中心）-鱼池假山改造
82 | 031001007001 |  | 复合管 | 1、改布排管 | m | 28.000
83 | 050306005001 |  | 喷泉设备 | 1、鱼池中做喷泉 | 个 | 1.000
84 | 050306003001 |  | 水下艺术装饰灯具 | 1、鱼池景观灯 | 套 | 3.000
85 | 010904001001 |  | 楼(地)面卷材防水 | 1、假山修补、裂缝修补、做好鱼池好防水 | m2 | 25.000
86 | 050201001001 |  | 园路 | 1、铺步道石 | m2 | 8.000
下角院区老年病科（康养中心）-3楼户外平台亮化
87 | 030412001001 |  | 投光灯 | 1、户外投光灯，防水防雷，300-400W | 套 | 2.000
88 | 030404034001 |  | 单联单控暗开关 | 1、 照明开关 | 个 | 1.000
89 | 030411001001 |  | 穿线管布户外防水电线 | 穿线管布户外防水电线 | m | 25.000
90 | 030404017001 |  | 成套配电箱PY | 1、配套电箱 | 台 | 1.000
下角院区三楼住院部原中心药店改造为针灸科康复治疗室装门
91 | 011610001001 |  | 木门窗拆除 | 1、拆除原不锈钢门套 | m | 3.200
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中医院住院楼修缮工程 | [5 empty] | 第9页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
92 | 010801001001 |  | 木质门 | 1、1180*1980子母木门，带玻璃小窗 | m2 | 2.336
下角院区制剂室原锅炉排烟管拆除
93 | 粤011701008001 |  | 综合钢脚手架 | 1、搭钢管架 | m2 | 180.000
94 | 030206001001 |  | 烟道 | 1、排烟管分段切割拆除 | m | 25.500
95 | 010401012001 |  | 零星砌砖 | 1、管口洞修补 | 个 | 2.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 综合脚手架
| MMSAQW |  | 密目式安全网
96 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2
97 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2
98 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t
99 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项
100 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项
101 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项
102 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2
103 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项
104 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2
105 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中医院住院楼修缮工程 | [5 empty] | 第10页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
106 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
107 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项
108 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项
109 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项
110 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项
111 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项
112 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中医院住院楼修缮工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 |  |  | 6557.13
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13.00 | 6557.13
|  |  | 小计 |  |  | 6557.13
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | 20.00
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计 | [5 empty] | 6557.13