## 强制检定设备清单
序号 | 仪器名称 | 报告类型
1 | 多参数监护仪 | 强制检定证书
2 | 数字心电图机 | 强制检定证书
3 | 无创自动测量血压计 | 强制检定证书
4 | 无创非自动测量血压计 | 强制检定证书
5 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | 强制检定证书
6 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 强制检定证书
7 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 | 强制检定证书
8 | 验光仪 | 强制检定证书
9 | 验光镜片箱 | 强制检定证书
10 | 纯音听力计 | 强制检定证书
11 | 牙科X射线机 | 强制检定证书
12 | 移动式C形臂X射线机 | 强制检定证书
13 | 脑电图机 | 强制检定证书
14 | 压力仪表 | 强制检定证书

## 非强制检定设备清单
序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单价(元/台、件） | 报告类型
1 | 输液泵 | / |  | 检定证书或校准证书
2 | 注射泵 | 单通道 |  | 检定证书或校准证书
3 | 注射泵 | 双通道 |  | 检定证书或校准证书
4 | 电子秤 | 3-15kg |  | 检定证书或校准证书
5 | 电子秤 | 50-60kg |  | 检定证书或校准证书
6 | 电子体重秤 | 100-300kg |  | 检定证书或校准证书
7 | 体重秤 | 2t |  | 检定证书或校准证书
8 | 多普勒超声血流仪 | / |  | 检定证书或校准证书
9 | 婴儿培养箱 | / |  | 检定证书或校准证书
10 | 水浴箱 | / |  | 检定证书或校准证书
11 | 培养箱 | / |  | 检定证书或校准证书
12 | 酶标仪 | / |  | 检定证书或校准证书
13 | 除颤仪 | / |  | 检定证书或校准证书
14 | 移液器 | 多通道 |  | 检定证书或校准证书
15 | 移液器 | 单通道 |  | 检定证书或校准证书
16 | 温湿度计 | / |  | 检定证书或校准证书
17 | 超声诊断仪 | / |  | 检定证书或校准证书
18 | 除颤仪 | / |  | 检定证书或校准证书
19 | 水浴箱 | / |  | 检定证书或校准证书
20 | 生物安全柜 | / |  | 检定证书或校准证书
21 | 洁净工作台 | / |  | 检定证书或校准证书
22 | 胎儿监护仪 | / |  | 检定证书或校准证书
23 | MRI | / |  | 检定证书或校准证书
24 | 婴儿培养箱 | / |  | 检定证书或校准证书
25 | 呼吸机 | / |  | 检定证书或校准证书
26 | 低温冷藏箱 | / |  | 检定证书或校准证书
27 | 血透机 | / |  | 检定证书或校准证书
28 | 高频电刀 | / |  | 检定证书或校准证书
29 | 电子天平 | / |  | 检定证书或校准证书
30 | 黄疸仪 | / |  | 检定证书或校准证书
31 | 其他 | / |  | 检定证书或校准证书