## Sheet1
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注
1 | 三桶密闭循环煎药包装一体机 | 1 | 含三个煎药缸（每个缸容量约20升）、一个分装口，包装范围50-300ml,制袋尺寸（90-180）*100mm,包装能力≤7袋/Min。
2 | 全自动中药制丸机 | 1 | 机身304304不锈钢，机身最窄处不超过90cm。
3 | 槽型混合机 | 1 | 整机304不锈钢，桶体容积约100升。
4 | 膏方包装机 | 1 | 材质需符合药品生产法规要求。
5 | 万能粉碎机 | 1 | 整机304不锈钢，粉碎细度10-200目，生产能力10-120KG/小时。
6 | 超声波清洗机 | 1 | 主要用于难清洁物品的清洗。
7 | 高速离心机 | 1 | 配套角转子24×1.5/2.2ml和12×10ml各一个。
合计 |  | 7